| 序号 | 所投产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀柄 | 新华 | ZB084R | 4# | 10 |
| 2 | 手术刀柄 | 新华 | ZB077R | 7# | 10 |
| 3 | 组织剪 | 新华 | ZC550R | 250,直 | 100 |
| 4 | 组织剪 | 新华 | ZC549R | 220,直 | 100 |
| 5 | 组织剪 | 新华 | ZC559R | 220,弯 | 100 |
| 6 | 组织剪 | 新华 | ZC557R | 180,弯 | 100 |
| 7 | 组织剪 | 新华 | ZC547R | 180,直 | 100 |
| 8 | 组织剪 | 新华 | ZC687R | 220,弯，综合 | 100 |
| 9 | 组织剪 | 新华 | ZC685R | 180,弯，综合 | 100 |
| 10 | 组织剪 | 新华 | ZC688R | 250,弯，综合 | 100 |
| 11 | 持针钳 | 新华 | ZM245R | 250,直，细针 | 50 |
| 12 | 持针钳 | 新华 | ZM242R | 180,直，细针 | 50 |
| 13 | 止血钳 | 新华 | ZH646R | 200,直，全齿，有钩 | 1 |
| 14 | 组织钳 | 新华 | ZE018R | 200,直 | 1 |
| 15 | 组织钳 | 新华 | ZE017R | 180,直 | 1 |
| 16 | 止血钳 | 新华 | ZH111R | 125,弯蚊，全齿 | 1 |
| 17 | 止血钳 | 新华 | ZH447R | 200,弯，全齿 | 1 |
| 18 | 止血钳 | 新华 | ZH445R | 180,弯，全齿 | 1 |
| 19 | 止血钳 | 新华 | ZH443R | 160,弯，全齿 | 1 |
| 20 | 止血钳 | 新华 | ZH451R | 240,弯，全齿 | 1 |
| 21 | 止血钳 | 新华 | ZH442R | 160,直，全齿 | 1 |
| 22 | 止血钳 | 新华 | ZH144R | 140,直，全齿 | 1 |
| 23 | 帕巾钳 | 新华 | ZE440R | 160,尖头 | 1 |
| 24 | 医用镊 | 新华 | ZD052R | 250,直 | 10 |
| 25 | 医用镊 | 新华 | ZD049R | 160,直 | 10 |
| 26 | 组织镊 | 新华 | ZD559R | 160,1×2钩 | 10 |
| 27 | 腹腔吸引管 | 新华 | ZN861R | 200×Φ10,弯有孔 | 10 |
| 28 | 压肠板 | 新华 | ZT758R | 300,直板 | 20 |
| 29 | 深部拉钩 | 新华 | ZT604RB | 300×48×150,S形 | 1 |
| 30 | 海绵钳 | 新华 | ZE127R | 250×10,弯有齿 | 1 |
| 31 | 肠钳 | 新华 | ZN127R | 250,弯，斜齿 | 2 |
| 32 | 腹壁拉钩 | 新华 | ZT481R | 255×29×43,中号，单头 | 1 |
| 33 | 阴道拉钩 | 新华 | ZG576R | 160×36×100,凹，板式，单头 | 1 |
| 34 | 不锈钢腰子盘 | 新华 | ZS549R | 190×115×25,浅型 | 1 |
| 35 | 不锈钢换药碗 | 新华 | ZS537R | Φ160×60,大号 | 1 |
| 36 | 不锈钢服药杯 | 新华 | ZA117R | 50ml | 1 |
| 37 | 血管钳 | 新华 | ZL643RG | IV,230×3.6,头圆弯R17×42,血管游离 | 1 |
| 38 | 气管钳 | 新华 | ZL951R | 220×4×45,直角 | 1 |
| 39 | 持针钳 | 新华 | ZM080R | 220,直，细针，镶片0.3 | 1 |
| 40 | 精细剪 | 新华 | ZC900RB | 220,弯，镶片 | 1 |
| 41 | 咬骨剪 | 新华 | ZK622R | 180,直，单关节 | 1 |
| 42 | 咬骨钳 | 新华 | ZK643R | 180×3,弯，单关节 | 1 |
| 43 | 骨锉 | 新华 | ZK511R | 250,单头 | 1 |
| 44 | 骨锤 | 新华 | ZQ317R | 230/270g | 1 |
| 45 | 骨凿 | 新华 | ZQ336R | 170×6,双斜刃，方柄 | 1 |
| 46 | 骨凿 | 新华 | ZQ375R | 240×12,直，平刃，六方柄 | 1 |
| 47 | 胫骨牵开器 | 新华 | ZQ866R | 255×64×24 | 1 |
| 48 | 扁桃体拉钩 | 新华 | Z0662RN | 225,双头，扁桃体拉钩及剥离子 | 1 |
| 49 | 线锯 | 新华 | ZF872R | 60,手把 | 2 |
| 50 | 线锯 | 新华 | ZF870R | 500 | 1 |
| 51 | 线锯导引器 | 新华 | ZF871R | 340 | 1 |
| 52 | 手术刀柄 | 新华 | ZX114RN | 200,3# | 1 |
| 53 | 鼻骨膜剥离器 | 新华 | Z0122R | 190×3×3,双头，弯 | 1 |
| 54 | 骨刮匙 | 新华 | ZK847R | 200×Φ6/5×10,双头 | 1 |
| 55 | 拔牙钳 | 新华 | ZR1102Rs | 8#,成人，镶鳃式 | 1 |
| 56 | 乳突咬骨钳 | 新华 | ZF648RN | 90×4 | 1 |
| 57 | 压舌板 | 新华 | Z0611R | 120,直角形 | 1 |
| 58 | 脑压板 | 新华 | ZF421RN | 200×11×13 | 1 |
| 59 | 骨用牵开器 | 新华 | ZL769RG | 65×50,260×200,胸骨 | 1 |
| 60 | 打孔器 | 新华 | ZL884R | 200×Φ2,肋骨 | 1 |
| 61 | 双关节肋骨咬骨钳 | 新华 | ZL572R | 300×22,直 | 1 |
| 62 | 医用尺 | 新华 | LS059R | 200 | 2 |
| 63 | 腹壁拉钩 | 新华 | ZT472R | 280,37×60/45×80,空心柄，双头 | 1 |
| 64 | 拉钩 | 新华 | ZT184R | 200×13,静脉 | 1 |
| 65 | 止血钳 | 新华 | ZL1710RB | 265 | 1 |
| 66 | 膀胱肿瘤钳 | 新华 | ZJ019R | 30 | 1 |
| 67 | 阴道压板 | 新华 | ZG584R | 260×30×25°,角弯，凹，柄式 | 1 |
| 68 | 膀胱拉钩 | 新华 | ZT327RB | 270×100×35 | 1 |
| 69 | 显微止血夹 | 新华 | ZF2202RN | 37×1,直，结合式 | 1 |
| 70 | 显微止血夹 | 新华 | ZL422RN | 50,直，弹簧式 | 1 |
| 71 | 椎板牵开器 | 新华 | ZV274R | 300×45,活动式，5×5,钝钩，直型 | 1 |
| 72 | 咬骨钳 | 新华 | ZK534R | 230×5×20°,弯头，双关节 | 1 |
| 73 | 棘突咬骨钳 | 新华 | ZK566R | 240×16,直，双关节 | 1 |
| 74 | 肿瘤摘除钳 | 新华 | ZF1014RN | 160×3 | 1 |
| 75 | 椎板咬骨钳 | 新华 | ZF483Rs | 180×3/10×130°,超薄型 | 1 |
| 76 | 神经剥离器 | 新华 | ZQ756RN | 240×5 | 1 |
| 77 | 打孔器 | 新华 | ZK413R | 220×25,棘突 | 1 |
| 78 | 骨拉钩 | 新华 | ZQ650R | 235×58×25,弯，胶木柄，深部 | 1 |
| 79 | 拉钩 | 新华 | ZT192R | 170,双头(板式/三爪，锐),气管 | 1 |
| 80 | 系线镊 | 新华 | Z011032R | 105×5,角弯，平台，精细，扁柄 | 1 |
| 81 | 眼内膜铲 | 新华 | Z015121R | 150×16 | 1 |
| 82 | 组织镊 | 新华 | ZD870MB | 160,枪状，带齿 | 1 |
| 83 | 耳用膝状镊 | 新华 | Z0114MB | 110 | 1 |
| 84 | 眼用剪 | 新华 | ZC057R | 100,弯尖 | 1 |
| 85 | 持针钳 | 新华 | ZM206RB | 125,直，精细 | 1 |
| 86 | 扁桃体切除器 | 新华 | Z0710R | 260,直形，圈断器 | 1 |
| 87 | 扁桃体用钳 | 新华 | Z0671R | 220,三爪，直形 | 1 |
| 88 | 骨刮匙 | 新华 | ZK848R | 200×Φ8/7×14,双头 | 1 |
| 89 | 止血钳 | 新华 | ZH9G0R | 180×R12×15×2.5,圆弯头，扁桃体 | 1 |
| 90 | 海绵钳 | 新华 | ZH954R | 180×12,弯有齿，扁桃体 | 1 |
| 91 | 骨膜剥离器 | 新华 | ZQ753R | 200×5.6/5.2,直，双头 | 1 |
| 92 | 咬骨剪 | 新华 | ZK480RB | 105,直 | 1 |
| 93 | 气管扩张钳 | 新华 | ZA005R | 150,弯型 | 1 |
| 94 | 鼻组织剪 | 新华 | Z0544RN | 130,盖板式，直形 | 1 |
| 95 | 显微喉钳 | 新华 | J01184RB | 230×1,管式，直型，麦粒形 | 1 |
| 96 | 显微喉剪 | 新华 | J01249RB | 230,管式，直型 | 1 |
| 97 | 喉显微手术器械手柄 | 新华 | Z03857RB | 与喉钩、喉刀、喉针配用，可换 | 1 |
| 98 | 显微喉刀 | 新华 | Z03850RB | 245,直形，圆刃 | 1 |
| 99 | 吸引管 | 新华 | Z01270RN | 250×Φ3,弯，喉用，可控 | 1 |
| 100 | 显微喉针 | 新华 | Z03854RB | 245,直型，球头 | 1 |
| 101 | 尿道扩张器 | 新华 | ZJ645R | ①5.5(F16),男性 | 1 |
| 102 | 举宫钳 | 新华 | ZG316RB | 300,平头 | 1 |
| 103 | 分离结扎钳 | 新华 | ZP1189RB | 340×22×90°,滑板式，弯，小切口 | 1 |
| 104 | 血管钳 | 新华 | DP1572RB | 360×75×30,滑板式，圆弯，1×2齿 | 1 |
| 105 | 小切口组织钳 | 新华 | DP1545RB | 340×10,滑板式，匙形，淋巴 | 1 |
| 106 | 海绵钳 | 新华 | DP1562RB | 340×5,滑板式，弯有槽，小切口 | 1 |
| 107 | 单极电极 | 新华 | DP9900RN | 330×Φ5 | 1 |
| 108 | 单极高频电缆线 | 新华 | DP9941 | 3000 | 1 |
| 109 | 冲吸器 | 新华 | DP9114RN | 330×Φ5— | 1 |
| 110 | 海绵钳 | 新华 | ZP300RN | 400×9,弯有齿 | 1 |
| 111 | 带锁抓钳(金属手柄) | 新华 | ZP260RN | 330×Φ10 | 1 |
| 112 | 分离器 | 新华 | ZP995RN | 350×φ10 | 1 |
| 113 | 显微剪 | 新华 | ZF103RNh | 225,枪状，直头，精细型 | 1 |
| 114 | 显微镊 | 新华 | ZF841RN | 240×0.9,枪状，有齿，精细型 | 1 |
| 115 | 脑膜镊 | 新华 | ZD735RN | 200×1×2钩，大柄花 | 1 |
| 116 | 肿瘤摘除镊 | 新华 | ZF200RN | 240×3,枪状 | 1 |
| 117 | 显微刀 | 新华 | ZF1548RN | 240×5.6×45°,枪状，镰刀形 | 1 |
| 118 | 剥离器 | 新华 | ZF344RG | 230×1.5,枪状，叶片状，上弯 | 1 |
| 119 | 剥离器 | 新华 | ZF1409RN | 240×Φ0.6,枪状，球头 | 1 |
| 120 | 鼻中隔剥离器 | 新华 | Z0553RN | 240×4,枪型，下弯，单头 | 1 |
| 121 | 脑吸引管 | 新华 | ZF1595R | 260×Φ2.5,直 | 1 |
| 122 | 显微刮匙 | 新华 | ZF398RN | 240×3.5,枪形，右弯，环状，双刃 | 1 |
| 123 | 头皮夹钳 | 新华 | ZF003R | 160 | 1 |
| 124 | 脑膜剪 | 新华 | ZC661RN | 180圆弯头 | 1 |
| 125 | 脑部解剖镊 | 新华 | ZD882RN | 200×1,枪状，有齿 | 1 |
| 126 | 脑压板 | 新华 | ZF421RN | 200×11×13 | 1 |
| 127 | 颅骨骨膜剥离器 | 新华 | ZK349RN | 220×5,微弯头，铝柄 | 1 |
| 128 | 颅骨骨撬 | 新华 | ZK356RN | 190,铝柄 | 1 |
| 129 | 脑膜剥离器 | 新华 | ZF340R | 240 | 1 |
| 130 | 头皮拉钩 | 新华 | ZF008R | 45×13.5,钝 | 1 |
| 131 | 起子 | 新华 | ZQ840R | SW2.5,内六方 | 1 |
| 132 | 垂体窥镜 | 新华 | ZF295RNh | 70×11,无齿，外翻口 | 1 |
| 133 | 髓核钳 | 新华 | ZF1253RD | 200×3×7,握柄式 | 1 |
| 134 | 手术刀柄 | 新华 | ZB078RN | 210,7#,枪形 | 1 |
| 135 | 剥离器 | 新华 | ZF342R | 280,双头 | 1 |
| 136 | 剥离器 | 新华 | ZF341R | 240,带眼，双头 | 1 |
| 137 | 转换式咬骨钳 | 新华 | ZF1119RN | 200×3.5×120°,可拆式 | 1 |
| 138 | 脑吸引管 | 新华 | ZF1341RG | 270×Φ1.5,可控缩口 | 1 |
| 139 | 鼻窥器 | 新华 | ZF1377RN | 180×80 | 1 |
| 140 | 组织剪 | 新华 | ZF1612RG | 180,直，指圈，枪形，精细 | 1 |
| 141 | 肿瘤摘除钳 | 新华 | ZF1811RN | 200×3,弯，可转式，管式 | 1 |
| 142 | 肿瘤摘除钳 | 新华 | ZF1824RNh | 180×4,直头 | 1 |
| 143 | 鞍隔刀 | 新华 | ZF329RG | 230×4 | 1 |
| 144 | 后颅凹牵开器 | 新华 | ZV275RN | 280×30,活动式，4×4钩，钝 | 1 |
| 145 | 乳突牵开器 | 新华 | ZV072RN | 170×18,固定式3×4钩，直型 | 1 |
| 146 | 软轴牵开器 | 新华 | ZF274RN | 450×Φ9.5 | 1 |
| 147 | 吸引管 | 新华 | ZF912R | 90×1.8 | 1 |
| 148 | 动脉瘤夹钳 | 新华 | ZF2257T | 210,枪型，双关节，标准型，360°旋转 | 1 |
| 149 | 显微持针钳 | 新华 | JF2150RB | 150×0.3,弯头，镶金钢砂 | 1 |
| 150 | 显微剪 | 新华 | JF2153RB | 180,角弯45° | 1 |
| 151 | 显微镊 | 新华 | JF2156T | 150×0.3,弯头，圆柄 | 1 |
| 152 | 持针钳 | 新华 | ZM206RB | 125,直，精细 | 1 |
| 153 | 转接器 | 新华 | ZF998RN | II型 | 1 |
| 154 | 单臂固定夹 | 新华 | ZF271R | / | 1 |
| 155 | 双臂固定夹 | 新华 | ZF272R | / | 1 |
| 156 | 椎板牵开器 | 新华 | ZV292RN | 180×50×Φ3,单钩，钝钩 | 1 |
| 157 | 鼻组织剪 | 新华 | ZF3060RB | 130,管式，直 | 1 |
| 158 | 鼻组织钳 | 新华 | ZF3040RB | 130×3.5,管式，直，尖圆头 | 1 |
| 159 | 吸引管 | 新华 | ZF1792RN | 240×φ2,弯 | 1 |
| 160 | 通条 | 萧山活力 | LS616R | 600×①4 | 1 |
| 161 | 骨凿 | 新华 | ZX192RN | 230×10,弯，扁柄 | 1 |
| 162 | 动脉拉钩 | 新华 | ZP627RN | 330×Φ10 | 1 |
| 163 | 抓钳(金属手柄) | 新华 | ZP164RN | 330×Φ10 | 1 |
| 164 | 取石钳 | 新华 | ZP363RN | 330×Φ5,胆 | 1 |
| 165 | 肝脏拉钩 | 新华 | ZP320RN | 350×φ10 | 1 |
| 166 | 腹部拉钩 | 新华 | ZP322RN | 340 | 1 |
| 167 | 弯针持针器 | 新华 | ZP647RN | 330×Φ5弯头 | 1 |
| 168 | 内窥镜用钩 | 新华 | ZP956RN | 330×φ5 | 1 |
| 169 | 手术钩 | 新华 | ZP964RN | 350×Φ10 | 1 |
| 170 | 椎板咬骨钳 | 新华 | ZF4081RNh | 230×2×130°,偏体上弯 | 1 |
| 171 | 显微钩 | 新华 | ZF1431RN | 230×Φ0.6×4,直型，钝头 | 1 |
| 172 | 活组织取样钳 | 新华 | ZF625R | 150×3 | 1 |